## OneP_V1
1P 구간(2차측 Vent ~ 1차측 Purge) v1 (OneP) - GMS 서브시퀀스
| STEP |  |  |  | TIMING / CONDITION | [6 empty] | ALARM / REMARKS
[10 empty] | Sec | Sec
S/No. | Main Step | Sub Step | Next Step | Operations | Cycle | 진행방식 | Ack Goto | Alarm Goto | Message at Controller | Time (Sec) | Acc,Time (Sec) | Alarm Monitoring | 비교연산자 | 설정명(비교대상ID) | 조기통과 | Alarm Seq. | Alarm Message | Remarks
1 | 1 | 1 |  | 2차측 Vent |  | 확인 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 플레이스홀더 - 문구 추후 입력 예정(사용자 확인 대기)
2 | 1 | 2 |  | 1차측 Vent |  | 확인 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 플레이스홀더 - 문구 추후 입력 예정(사용자 확인 대기)
3 | 1 | 3 |  | 교환전 1차 배관청소중 |  | 확인 |  |  | 2차측 Purge 진행중 |  | 0 | [6 empty] | 기존 "교환전1P_2차측 Purge.html" 문구 기준(원본엔 두 번째 줄 없어 화면 구분용으로 추가)
4 | 1 | 4 |  | 교환전 1차 배관청소중 |  | 확인 |  |  | Pump 작동중 입니다. |  | 0 | [6 empty] | 기존 "교환전1P_Pumping.html" 문구 그대로
5 | 1 | 5 |  | 교환전 1차 배관청소중 |  | 확인 |  |  | 1차측 Purge 진행중 |  | 0 | [6 empty] | 기존 "교환전1P_1차측 Purge.html" 문구 기준(원본엔 두 번째 줄 없어 화면 구분용으로 추가). 마지막 Step - 완료 시 Operation.js가 다음 상태(-L 감압시험)로 자동 전환